様式２１（一般則第３７条関係）

様式１３（冷凍則第２６条関係）

| 高圧ガス販売事業届書 | 一般 冷凍 | ※整 理 番 号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ※受 理 年 月 日 | 平成 年 月 日 |
| 名称（販売所の名称を含む。） |  |  |  |
| 事務所（本社）所在地 |  |  |  |
| 販売所所在地 |  |  |  |
| 販売する高圧ガスの種類 |  |  |  |

年　　月　　日

代表者　氏名

福　岡　県　知　事　　殿

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。

２　※印の項は記載しないこと。

高　圧　ガ　ス　販　売　計　画　書

１　販売の目的

（１）　用途：空調用・冷凍用・その他（　　　　　　　　　　　　　）

（２）　形態：容器（カードルを含む。）・伝票・ユニット型

２　販売する高圧ガスの種類及び販売の方法

| ガスの区分 | ガスの名称 | 販売の方法（注） | 配送の方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不活性ガス |  | 直送・貯蔵 | 自社・委託 |
| 冷凍設備内 の高圧ガス |  | 直送・貯蔵 | 自社・委託 |

（注）：直送とは、容器置場を所有しないで販売することをいう。

貯蔵とは、容器置場を所有して販売することをいう。

３　貯蔵する高圧ガスの種類及び貯蔵量

| ガス名 | 容器内容積 | 容器本数（最大） | 貯蔵量 | 換算量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | g・ℓ | 本 | kg・㎥ | ㎥ |
|  | g・ℓ | 本 | kg・㎥ | ㎥ |
|  | g・ℓ | 本 | kg・㎥ | ㎥ |
|  | g・ℓ | 本 | kg・㎥ | ㎥ |
|  | g・ℓ | 本 | kg・㎥ | ㎥ |

換算は、１０ｋｇを１㎥とする。

４　技術上の基準

高圧ガス保安法第２０条の６の規定に基づき、別紙の基準に従って高圧ガスを販売します。

５　容器置場の概要

（１）容器置場の面積　　　　　　　　　　　　　　　㎡

（２）容器置場の構造等

６　帳簿類

下記の帳簿を備え、記載及び保存します。

| 帳 簿 名 | 保 存 期 間 | 様 式 |
| --- | --- | --- |
| 取引先販売・保安台帳 | 引渡継続期間 | 別添のとおり |

７　保安教育

高圧ガス保安法第２７条第４項の規定に基づき、従業者に保安教育を実施し、その実施結果を

記録保存します。

８　保安連絡担当者

氏名

部署　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話

一般高圧ガス保安規則第４０条（販売の方法）に対応する事項

| 条 項 | 対 応 事 項 | 備 考 |
| --- | --- | --- |
| 第１号 保安台帳 | 高圧ガスの引渡し先の保安状況を明記した台帳を備えます。 |  |
| 第２号 充てん容器等の 引渡し | 充てん容器等の引渡しは、外面に容器の使用上支障のある腐食、割れ、すじ、しわ等がなく、かつ、当該ガスが漏えいしていないものをもってします。 |  |
| 第３号 圧縮天然ガスの 充てん容器等の 引渡し | 該当なし |  |
| 第４号 圧縮天然ガスの 販売 | 該当なし |  |
| 第５号 圧縮天然ガスの 販売 | 該当なし |  |

冷凍保安規則２７条（販売の方法）に対応する事項

| 条 項 | 対 応 事 項 | 備 考 |
| --- | --- | --- |
| 第１号 冷媒設備の 引渡し | 冷媒設備の引渡しは、外面にその強さを弱める腐食、割れ、すじ、しわ等がなく、かつ、冷媒ガスが漏えいしていないものをもってします。 |  |
| 第２号 転落・転倒防止 粗暴な取扱い | 冷凍設備には、転落、転倒等による衝撃を防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしません。 |  |
| 第３号 保安台帳 | 高圧ガスの引渡し先の保安状況を明記した台帳を備えます。 |  |

冷凍保安規則２０条(貯蔵の方法)に対応する事項は、上記条項第２号「転落・転倒防止　粗暴な取扱い」に係る対応事項に該当します。

一般高圧ガス保安規則第１８条（貯蔵の方法）に対応する事項

| 条 項 | 対 応 事 項 | 備 考 |
| --- | --- | --- |
| イ（１８条第２号） 通風のよい場所 | 可燃性ガス又は毒性ガスの充てん容器等の貯蔵は、通風の良い場所でします。 |  |
| ロ（第６条第２項 第８号） イ 容器置場区分 | 充てん容器等は、充てん容器及び残ガス容器にそれぞれ区分して容器置場に置きます。 |  |
| ロ 容器置場区分 | 可燃性ガス、毒性ガス及び酸素の充てん容器等は、それぞれ区分して容器置場に置きます。 |  |
| ハ 容器置場内 | 容器置場には、計量器等作業に必要な物以外の物を置きません。 |  |
| ニ 火気の使用 | 容器置場（不活性ガス及び空気のものを除く。）の周囲２ｍ以内においては、火気の使用を禁じ、かつ、引火性又は発火性の物は置きません。 |  |
| ホ 充てん容器等 （４０℃以下） | 充てん容器等は、常に温度４０度以下に保ちます。 |  |
| ヘ 圧縮水素運送自動車用容器 （６５℃以下） | 圧縮水素運送自動車用容器は、常に温度６５度以下に保ちます。 |  |
| ト 転落、転倒防止 粗暴な取扱 | 充てん容器等には、転落、転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止する措置を講じ、粗暴な取扱いはしません。 |  |
| チ 携帯電燈 | 可燃性ガスの容器置き場には、携帯電燈以外の燈火を携えて入りません。 |  |
| ハ（１８条第２号） シアン化水素 | 該当なし |  |
| ニ（１８条第２号） シアン化水素 | 該当なし |  |
| ホ（１８条第２号） 船、車両等 | 貯蔵は、船、車両若しくは鉄道車両に固定し、又は積載した容器ではしません。 |  |
| ヘ（１８条第２号） 一般複合容器等 | 一般複合容器等であって当該容器の刻印において示された年月から１５年を経過したものを高圧ガスの貯蔵に使用しません。 |  |

販売所の位置を示す案内図

| 販 売 所 の 名 称 | 販 売 所 の 所 在 地 |
| --- | --- |

容器置場の付近の状況見取図

| 販 売 所 の 名 称 | 販 売 所 の 所 在 地 |
| --- | --- |

容器置場の構造図

| 販 売 所 の 名 称 | 販 売 所 の 所 在 地 |
| --- | --- |

※容器置場の平面図、側面図、障壁の配筋図、扉図等

高圧ガス引渡先保安台帳

販売責任者（　　　　　　　　　）

| 引 渡 先 | 名 称 | 電話 |
| --- | --- | --- |
|  | 所 在 地 |  |
|  | 代 表 者 名 |  |
|  | 消費・引渡場所 |  |
|  | 取扱責任者 |  |
| ガス種 | ガスの名称 |  |
|  | 消費の方法及び目的 |  |
| 備考 |  |  |

保　安　記　録

| 年 月 日 | 保 安 記 録 | 立会者 | 記入者 |
| --- | --- | --- | --- |

容　器　受　払　簿

ガス名

| 払 出 |  |  |  |  |  |  | 戻 り 受 入 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年月日 | 顧 客 名 | 所 在 地 | 記 号 | 番 号 | 充てん圧力 | 払出担当者 氏名 | 年月日 | 受入担当者 氏名 |

保安教育・防災訓練実施記録

| 事業所長 | 販売主任者 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 実施年月日 |  | 年 月 日 時 分 ～ 時 分 |  |  |
| 教 育 時 間 |  | 時間 |  |  |
| 実 施 場 所 |  |  |  |  |
| 教育担当者(講師) |  |  |  | 教材 |
| 教育テーマ |  |  |  |  |
| 受講者 |  |  |  |  |
| 教育内容 |  |  |  |  |
| 備考 |  |  |  |  |

※防災訓練の場合は写真等を添付し保存すること。