様式第48(第88条関係)

|  | ×整理番号 |  |
| --- | --- | --- |
|  | ×受理年月日 | 年 月 日 |

液化石油ガス設備工事届書

令和　　年　　月　　日

殿

氏名又は名称及び

法人にあっては

その代表者の氏名

住　　　　　所

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第３８条の３の規定により、次のとおり届け出ます。

| 工事に係る供給設備又は消費設備の所在地 |  |
| --- | --- |
| 当該設備の所有者又は占有者の氏名又は名称 |  |
| 当該設備の使用目的 |  |
| 貯蔵設備の貯蔵能力 |  |
| 工事の内容 |  |

（備考）１．この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２．×印の項は記載しないこと。

様式第１号

工事の内容等

| 工事の種類 |  | １．新設 ２．変更(供給管の延長・貯蔵設備の位置の変更・貯蔵能力の増加) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工事従事者 氏 名 |  | 氏 名 |  | 設備士免状番号 |  |  | 氏 名 |  |  |  | 設備士免状番号 |  |
| 完 成 検 査 実 施 者 名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 気 密 試 験 結 果 |  | 供給管等内容積 |  |  | 圧 力 |  |  |  | 気密試験保持時間 |  |  |  |
|  |  | ㍑ |  |  | kPa |  |  |  | 分 |  |  |  |
| 貯 蔵 設 備 | 火気の種類及び距離 |  | 種 類 |  |  |  |  |  | 距 離 |  |  | ｍ |
|  | 腐食防止措置 |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 転落、転倒防止措置 |  | 鎖 ・ ロープ ・ その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ４０℃以下対策 |  | 屋根 ・ 遮へい板 ・ その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 調整器メーカー・型式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供 給 管 | 高圧部 材質 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 中圧部 材質 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 低圧部 材質 |  | 埋設管 |  |  |  |  | 露出管 |  |  |  |  |
| 気 化 装 置 |  |  | 有 ・ 無 |  |  | ガス発生能力 |  | kW |  |  |  |  |
| 安 全 装 置 |  |  | １ | マイコンメータ（Ｓ、Ｈ、ＳＢ、Ｅ、ＥＢ、Ｓ４、Ｅ４） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ２ | 対震自動ガス遮断装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ３ | ガス漏れ警報器連動ガス遮断装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ４ | 圧力検知式漏えい検知装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ５ | 流量検知式切替型漏えい検知装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ６ | 流量検知式圧力監視型漏えい検知装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |

様式第２号

供給設備の技術上の基準

（容器による貯蔵で、貯蔵能力が1,000kg以上3,000kg未満及び貯槽による貯蔵で、貯蔵能力が500㎏を超え1,000kg未満のときに添付）

| １．保安距離 | ①第１種保安距離（法定16.97ｍ・障壁設置 0ｍ） 実際 ｍ 保安物件の名称 ②第２種保安距離（法定11.31ｍ・障壁設置 0ｍ） 実際 ｍ 保安物件の名称 |
| --- | --- |
| ２．障壁 | ①障壁の構造 材料 寸法（高さ） cm（厚さ） cm ②扉の構造 材料 （厚さ） cm ③扉の補強 等辺山形鋼(枠) mm× mm (内) mm× mm 間隔 (縦) cm (横) cm |
| ３．火気等との距離 | ①火気等の種類 火気等との距離 ｍ ②火気距離が５ｍ未満 障壁（材料） (高さ) ｍ |
| ４．滞留防止 | ①貯蔵設備面積 ㎡ 法定換気口面積 cm２ ②実際の換気口面積 cm２ |
| ５．さく､へい等の設置 | ①さく、へい等の種類 |
| ６．警戒標 | ①掲示位置 ②表示内容 |
| ７．消火設備 | ①粉末消火器 Ａ Ｂ × 個 ②その他 |
| ８．軽量な屋根等 | ①屋根の場合その材料 ②遮へい板の場合その材料 |
| ９．転倒防止等の措置 |  |
| 10．腐食防止措置 |  |

様式第３号

バルク供給に係る供給設備の技術上の基準

（バルク貯槽による貯蔵で、貯蔵能力が500kgを超え1,000kg未満のときに添付）

| １．貯槽の設備状況 | 地盤面上 ・ 地盤面下 |
| --- | --- |
| ２．貯槽の適合性 | 特定設備検査合格証 ・ 特定設備基準適合証 |
| ３．保安距離 | ①第１種保安距離（法定1.5ｍ 構造壁等又は埋設設置 0ｍ） 実際距離 ｍ 保安物件の名称 ②第２種保安距離（法定1.0ｍ 構造壁等又は埋設設置 0ｍ） 実際距離 ｍ 保安物件の名称 |
| ４．構造壁等 | 壁の構造 材料 寸法（高さ） ｍ（幅） ｍ |
| ５．貯槽の表示 | ＬＰガス及び火気厳禁(朱書き)､緊急連絡先の表示の有無 有 ・ 無 |
| ６．腐食防止措置 | 下地処理・錆止め塗装等の有無 有 ・ 無 |
| ７．転倒防止等措置 | 支柱又はサドル等取付けの有無 有 ・ 無 |
| ８．プロテクター内のガ ス漏れ検知器の設置等 | ガス漏れ検知器の設置の有無 有 ・ 無 常時監視システム設置の有無 有 ・ 無 |
| 10．火気距離 | ①火気等の種類 火気等との距離 ｍ ②火気距離が２ｍ以内 防火壁等の設置の有無 有 ・ 無 |

様式第４号

貯 蔵 設 備 の 付 近 見 取 図

| 販売店（供給業者）の名称 |  |
| --- | --- |
| 〃 所在地 |  |
| 所有者等の氏名又は名称 |  |
| 供給設備等の所在地 |  |
| ５万分の１の地図等を貼付し、最寄駅等より貯蔵設備への経路、貯蔵設備の位置、保安物件の位置を明示 ※貯蔵設備から保安物件までの距離を表示すること。 |  |

様式第５号

貯 蔵 設 備 の 配 置 図

| 販売店（供給業者）の名称 |  |
| --- | --- |
| 〃 所在地 |  |
| 所有者等の氏名又は名称 |  |
| 供給設備等の所在地 |  |
| 敷地内における貯蔵設備の配置状況及び 火気の位置・距離等を明示 |  |

様式第６号

貯 蔵 設 備 の 構 造 図

| 販売店（供給業者）の名称 |  |
| --- | --- |
| 〃 所在地 |  |
| 所有者等の氏名又は名称 |  |
| 供給設備等の所在地 |  |
| 貯蔵設備の平面図、側面図、障壁の配置図、配管図等を添付 |  |